Il Fornitore dovrà riconsegnare una copia del presente modulo compilata in tutte le sue parti  per ogni modello di apparecchiatura fornita.

- Ciascun modulo (composto da tre fogli) dovrà essere restituito timbrato e firmato da un Legale Rappresentante della ditta fornitrice, completo di tutte le informazioni richieste, essenziali ai fini della conclusione del contratto d’acquisto; La parte relativa alle “Informazioni sulla Manutenzione” dovrà essere sottoscritta anche dal Responsabile del Servizio di Assistenza Tecnica.

- Il presente modulo è allegato al documento:  Condizioni per la fornitura di apparecchiature ad uso clinico “in acquisto”

INFORMAZIONI GENERALI

Classe merceologica: ________________________________________________________________ Modello: __________________________________________________________________________ Costruttore: ________________________________________________________________________ Indicazione della destinazione d’uso: ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Codifica CND relativa al Numero di Repertorio dei Dispositivi Medici (classificazione del Ministero della Salute): __________________________________________________________________________________ Codice CIVAB : ____________________________________________ Data inizio produzione (anno): ______________ Data inizio commercializzazione in Italia (anno): __________________ Data di costruzione dell’apparecchio offerto (anno): _______________ Indicare se l’apparecchio è riparabile?  SI  NO (spec..)_________________________________ Dichiarazione CEE:  93/42  98/79IVD  Altro _______________________ Il dispositivo medico è conforme alle norme CEI/UNI/ISO/altro e ai Decreti leggi attualmente vigenti, ivi compresi per gli apparecchi radiologici :  NO  SI (spec..)_________________________________

per trattative per l’ACQUISTO di apparecchiature, indicare : - Periodo di garanzia assicurato dal Produttore (mesi): ____________ - Periodo di garanzia assicurato dal Fornitore (mesi): ____________ ESIGENZE DI INSTALLAZIONE Tensione di alimentazione (Volts): __________ Nr. di fasi ____________ Potenza assorbita (Watts) ______________ Esigenza di alimentazione ininterrotta (UPS):  si ( >> potenza (W): _______ <<)  no Limiti di temperatura ambientale di funzionamento: MIN: _________ °C MAX: _________ °C Limiti di umidità ambientale di funzionamento: MIN: _________ °C MAX: _________ °C Indicazioni particolari necessarie per il trasporto e la sua collocazione nel locale: ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Ulteriori esigenze tecniche necessarie per l’installazione, e l’uso sicuro dell’apparecchiatura ad esempio: tipo di gas (tecnico/medicinale), piastre di appoggio, areazione del locale, acqua, scarico, ecc ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Nota: i collegamenti dei beni forniti agli impianti sono a carico del Fornitore (es. innesti gas, tubi scarico, ecc)

INFORMAZIONE SULLA MANUTENZIONE

RIFERIMENTI per contattare l’assistenza tecnica:

ditta: _______________________________________________________________________________

giorni e orario d’ufficio: _________________________________________________________

Telefono: _______________________________        Fax: _____________________________

Email: ______________________________________________________________________

- Assegnazione di n° di chiamata ad ogni richiesta di intervento:       si        no

- Tempi di intervento: 	   entro ____ ore              entro ___ giorni solari   (se migliore delle prescrizioni di capitolato)

- Tempo MAX di risoluzione del guasto __________ giorni solari        (se migliore delle prescrizioni di capitolato)

- Disponibilità ad eseguire gli interventi tecnici presso il reparto:	      si	         no

In caso di risposta negativa indicare le modalità per il recapito dello strumento alla ditta e le azioni intraprese

per garantire la continuità del servizio: _______________________________________________________

- Disponibilità a fornire copia del manuale tecnico/service:		      si	         no

- Indicare di seguito la periodicità degli interventi che verranno effettuati sulle apparecchiature,

verifiche di sicurezza (mesi)                    6             12          24         altro ______________

- manutenzioni programmate (mesi):

- manutenzione conservativa:            6             12          24        altro ______________

- verifiche funzionali e tarature:         6             12          24        altro ______________

Gli interventi programmati dovranno essere eseguiti conformemente a quanto stabilito dal Costruttore.

Nel caso NON si indicasse alcuna periodicità,  è obbligatorio allegare la copia del

manuale uso/tecnico o dichiarazione del COSTRUTTORE a supporto di quanto dichiarato.

Il Responsabile del Servizio di Assistenza Tecnica: (nome e cognome)____________________________________________

Firma ____________________________________

###### N.B.:  modifiche successive ai contenuti di questo modulo non saranno accettate se gli elementi variati sono stati oggetto di valutazione di gara

# Text boxes

“MODULO DOCUMENTAZIONE PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE AD USO CLINICO”